目  录

附件1：环评委托书	1

附件2：营业执照	2

附件3：项目立项文件	3

附件4：用地预审与选址意见书	6

附件5：土地勘测定界报告书	8

附件6：永昌街道、祁东县自然资源局、祁东县林业局、衡阳市生态环境局祁东分局关于本项目选址意见	19

附件7：本项目使用林地的相关文件	23

附件8：祁东县人民政府关于本项目用地纳入国土空间规划的函	31

附件9：西南侧90m居民房屋及同乐村关于建设本项目的公众意见	33

附件10：关于本项目建设的政府会议纪要	37

附件11：祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场环评批复及验收结论	39

附件12：祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站检测报告	48

附件13：生活垃圾去向协议及衡南县生活垃圾焚烧发电厂环评批复	52

附件14：环境现状监测报告	64

附件1：环评委托书

委 托 书

湖南中晟绿景环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，特委托贵单位承担我公司“祁东县生活垃圾转运站建设项目”的环境影响评价工作，并承诺提供的资料真实有效。

特此委托！

委托单位（盖章）：祁东县环境卫生所

日期：2023年2月20日

附件2：营业执照

附件3：项目立项文件

附件4：用地预审与选址意见书

附件5：土地勘测定界报告书

附件6：永昌街道、祁东县自然资源局、祁东县林业局、衡阳市生态环境局祁东分局关于本项目选址意见

附件7：本项目使用林地的相关文件

附件8：祁东县人民政府关于本项目用地纳入国土空间规划的函

附件9：西南侧90m居民房屋及同乐村关于建设本项目的公众意见

附件10：关于本项目建设的政府会议纪要

附件11：祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场环评批复及验收结论

祁东县炼晚垃圾填埋场封场工程

竣工环境保护验收意见

2020年7月4日，祁东县洪城清扫保洁有限公司主持召开了《祁东县炼晚垃圾填埋场封场工程竣工环境保护验收》技术评审会。参加会议的有竣工验收单位衡阳益清环保科技有限公司等单位，会议另邀请了3位专家共同组成竣工验收组（名单附后）。会前，验收组现场察看了各环保设施运行情况；会上，建设单位介绍了项目建设情况和污染防治措施落实情况以及环境管理情况；竣工验收单位介绍了竣工验收报告的主要内容。根据建设项目环保竣工验收办法及项目环评报告、批复意见，经讨论，验收意见如下：

一、项目基本情况

项目位于祁东县洪桥镇大桥社区炼晚组，总投资1893.25万元，占地面积35312m2，始用于1996年，2011年关闭，累计堆放垃圾约84万吨，填埋垃圾主要为生活垃圾，填埋场距离祁东县城1.5km；本工程对祁东县生活垃圾简易填埋场采取就地封场后生态恢复的方法，并在此基础上对其进行生态修复。该工程主要建设内容包括：进场道路硬化、垃圾坝基础加固与防渗系统、渗滤液导排系统以及与渗滤液处理系统（与已建好的祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场工程合用）衔接、雨污分流系统、填埋气体导排系统、堆体整形与处理、封场覆盖系统、生态恢复等。本工程委托湖南省建筑设计院有限公司进行设计，湖南雄丰建筑工程有限公司进行施工，工程施工结束后委托专人看管，定期巡视，垃圾填埋场封场设计及现有工程量对照情况详见竣工验收报告表3-2。

二、污染防治措施

1、废水治理措施

项目封场后主要废水污染源是垃圾填埋场渗滤液，在填埋场设置渗滤液导排系统，渗滤液导排系统包括水平和垂直导排系统。本填埋场渗滤液收排系统由场底导流和垃圾覆盖后的原截洪沟及支管组成；场底导流是在垃圾坝坝底植入1根DN300的HDPE导渗管。垃圾坝上游砌一个直径为1000的沉泥井，井后由DN300的HDPE导渗管将渗滤液导入祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场的渗滤液处理系统。垃圾覆盖后的原截洪沟及支管是在垃圾覆盖后的原截洪沟及支管是指填埋标高以下临时性截洪沟经适当改造，加设渗滤液收集穿孔支管，再铺上卵石，支管连接总干管。管道具有不小于2%的纵横向坡度，以利于支管中渗滤液流向总干管。

垃圾渗滤液通过收集导排输送到已经在运行的祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场的渗滤液处理系统处理，处理达标后通过专管排入渔陂污水处理厂，该渗滤液处理系统设计规模为170m3/d，第二垃圾填埋场目前每天平均产生渗滤液量约102m3/d，废水处理采用“反硝化/硝化+外置式MBR超滤+纳滤+1/2反渗透”工艺；

2、地下水污染防控

项目设计有防渗系统和监测装置，以减轻对地下水的影响。

（1）防渗措施

为防止填埋场产生的渗滤液继续对地下水的影响，工程采取了防渗措施。

在炼晚简易填埋场坝基及坝基两岸岸坡进行加固和防渗处理，在填埋库区东侧沿垃圾分隔坝一线设置垂直幕墙形成一道屏障，隔绝与地下水补给关系。

（2）地下水监测

排水井与地下水东侧污染扩散井利用现有祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场监测井，第二卫生填埋场地下水设有4个监测点，点位布设情况与环评设计情况一致。本底井1个，设在填埋场地下水流向上游30~50m处；污染扩散井1个，设在地下水流向西侧30~50m处；监控井2个，设在地下水流下游30、50m处。

3、废气治理措施

项目主要废气是垃圾填埋场产生的填埋气，填埋场运行稳定后所产生的填埋气体包括CH4、CO2、O2、N2、H2S、NH3等，采用垂直导气石笼收集并采用祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场已建成的填埋气体燃烧站进行燃烧处理，工程建设有10座导气石笼；

4、噪声防治

项目噪声主要来源于渗滤液处理站和垃圾填埋气收集的机械运转噪声，通过加强绿化建设，可起到一定的隔吸声效果；

5、固废处置

本工程固废主要为渗滤液进入祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场已建好的渗滤液处理站处理后产生的污泥及管理区管理人员产生的生活垃圾，均收集后在祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场内填埋处理；

6、生态恢复

第一阶段主要栽植草坪、观赏地被等，通过地表植被的涵养，逐步恢复填埋场的生态属性；第二阶段根据堆体的稳定性观测制定栽植计划，大部分垃圾稳定化后再进行层次丰富、色彩丰富的景观种植搭配。

项目绿化设计方案充分考虑了区域景观环境美化绿化、选用本土物种等原则，建议项目绿化过程中，进一步考虑防渗的需要，填埋场上方以浅根系草本植被为主，不应种植深根系的高大乔木，填埋场两侧可适当种植乔木，同时，须充分考虑与周围景观生态环境的相容性。

三、验收监测结论

1、废水

验收监测结果表明：祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场的渗滤液处理设施总排口pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮等污染物排放浓度均可达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值；

2、废气

验收监测期间，厂界NH3浓度最大为0.06mg/m3；厂界H2S浓度最大为0.003mg/m3；厂界臭气浓度均未检出；厂界颗粒物浓度最大为0.429mg/m3，所测NH3、H2S、臭气浓度检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》二级标准的限值要求，颗粒物检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准；

2、噪声

验收监测期间，本工程场界昼间、夜间噪声范围分别在52-56dB（A）、42-45dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值要求，即昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）。

四、验收结论

验收专家组通过审阅验收监测报告，查看“祁东县炼晚垃圾填埋场封场工程”现场环保措施落实情况，并经过充分讨论，一致认为项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，污染防治设施基本落实环评报告及批复要求，具备环保设施竣工验收条件，符合环保设施竣工验收要求，原则同意项目通过竣工环保验收。

五、对建设方环境保护工作的要求与建议

1、对渗滤液中水污染物开展跟踪监测，直到渗滤液水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准限值；

2、场界四周安装甲烷浓度检测仪及报警设施；

3、完善雨污分流措施；

4、加强垃圾渗滤液收集管道巡检，避免出现管道破损、渗滤液外溢；

5、加强垃圾渗滤液处理设施的维护与管理，确保废水持续稳定达标排放。

六、对验收报告的修改建议

1、调查环保投诉原因，补充中央环保督查交办件作为附件，明确对垃圾填埋场核查的主要环境问题，说明已采取的升级改造措施、已落实的相应整改措施；

2、根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，完善监测渗滤液各污染因子，核实炼晚第二垃圾填埋场污水处理能力、渗滤液产生量和本项目渗滤液产生量，完善分析本项目废水可依托第二垃圾填埋场处理可行性；核实污水处理工艺，明确废水处理构筑物数量、体积、水力停留时间等参数；核实渗滤液排放去向，补充雨污分流图、渗滤液排入第二垃圾填埋场路径图、专管排入渔陂污水处理厂路径图；

3、完善说明隐蔽工程地下水污染防治措施落实情况；根据周边地下水径流，分析本项目地下水监测井布设依托第二垃圾填埋场可行性，在主要环保目标分布图标注地下水监测井位置；

4、补充周边环境质量监测，补充地表水和地下水环境质量监测，合理设置土壤环境监测点位；

5、调查垃圾场封场最终覆土层高度、生态覆绿面积、植被种类、数量；

6、说明导气竖管高出最终覆土层高度，明确是否满足高出100cm以上要求；

7、补充项目环评批复作为附件，补充环评批复落实情况一览表；

8、补充跟踪监测计划；

9、验收登记表补充填报固废量。

验收专家组成员：刘文威（组长）、雷岳峰、胡小平（执笔）

2020年7月4日

附件12：祁东县炼晚城市生活垃圾第二卫生填埋场渗滤液处理站检测报告

附件13：生活垃圾去向协议及衡南县生活垃圾焚烧发电厂环评批复

附件14：环境现状监测报告