附件1 环评委托书

委托书

湖南中晟绿景环保科技有限公司：


根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，特委托贵单位承担我公司祁东县玉泉加油站项目的环境影响评价工作，并承诺提供的资料真实有效。

特此委托！


委托单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司湖南衡阳石油分公司

2023年11月7日

附件2 企业营业执照






附件3 项目备案证明



附件4 湖南省新建加油站（点）申报表





附件5 建设用地规划许可证

附件6 环境质量检测报告

**湖南乾诚检测有限公司**

**检 测 报 告**

报告编号：HNQC [HP2023-11] 006号

**项目名称：** 祁东县玉泉加油站项目环境质量监测

**检测类别：** 委托检测（环评）

**委 托 方：** 祁东县玉泉加油站

**报告日期：** 2023年11月29日

**说 明**

1. 本报告无资质认定章、检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告涂改无效。
3. 委托单位自行采集送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
4. 报告未经本公司同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。
5. 委托方对检测报告若有异议，须在收到报告后十日内向本公司提出复检（不能保存的特殊样品除外），逾期不受理。
6. 复制本报告未加盖本公司公章无效。

实验室地址： 长沙市雨花区雨花路163号湖南省气象局业务楼五楼

邮 编： 410021

电 话： 0731-85581910

邮 箱： [czhk2015@163.com](mailto:czhk2015@163.com)

**一、检测报告基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品类型** | 环境空气、噪声 | **采样时间** | 2023.11.19-2023.11.21 |
| **样品来源** | 委托采样 | **检测时间** | 2023.11.19-2023.11.28 |

**二、检测内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **样品类型** | **检测点位** | **检测项目** | **检测频次** |
| 环境空气 | 站区下风向G1 | 非甲烷总烃 | 4次/天，连续3天 |
| 噪声 | 厂界西北侧大坪山居民安置区Z1 | 环境噪声 | 昼夜各一次，连续2天 |
| 厂界南侧居民临时安置点Z2 |

**三、检测项目信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | | **检测方法** | **检测仪器** | **方法检出限** |
| 环境  空气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样―气相色谱法》  HJ 604-2017 | GC-9790Ⅱ 气相色谱仪 | 0.07mg/m3 |
| 环境噪声 | | 《声环境质量标准》GB 3096-2008 | AWA6288+  多功能声级计 | / |

**四、检测结果**

**1、环境空气检测气象参数记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采样点位** | **采样时间** | | **天气** | **风向** | **风速**  **（m/s）** | **温度**  **（℃）** | **湿度**  **（%）** | **大气压**  **（kpa）** |
| 站区下风向G1 | 2023.11.19 | 02:02-02：07 | 阴 | 西南 | 2.8 | 10.9 | 65 | 100.5 |
| 08:03-08:08 | 2.7 | 15.5 | 64 | 100.4 |
| 14:11-14:16 | 2.6 | 20.5 | 62 | 100.2 |
| 20:01-20:06 | 2.5 | 16.2 | 63 | 100.3 |
| 2023.11.20 | 02:05-02:10 | 晴 | 东北 | 2.5 | 11.1 | 65 | 100.5 |
| 08:11-08:16 | 2.4 | 15.9 | 64 | 100.4 |
| 14:07-14:12 | 2.2 | 20.2 | 62 | 100.3 |
| 20:14-20:19 | 2.3 | 16.7 | 63 | 100.4 |
| 2023.11.21 | 02:07-02:12 | 阴 | 东 | 2.4 | 10.5 | 65 | 100.6 |
| 08:14-08:19 | 2.3 | 16.1 | 64 | 100.4 |
| 14:19-14:24 | 2.1 | 22.7 | 62 | 100.2 |
| 20:11-20:16 | 2.2 | 17.4 | 63 | 100.5 |

**2、环境空气检测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | **采样时间** | **采样点位** | **采样次数和检测结果（mg/m3）** | | | |
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 非甲烷总烃 | 2023.11.19 | 站区下风向G1 | 1.15 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |
| 2023.11.20 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.08 |
| 2023.11.21 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.10 |

**3、噪声检测结果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采样点位** | **采样时间及检测结果dB（A）** | | | |
| 2023.11.19 | | 2023.11.20 | |
| 昼间（Leq） | 夜间（Leq） | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） |
| 厂界西北侧大坪山居民  安置区Z1 | 54.5 | 46.7 | 55.4 | 46.2 |
| 厂界南侧居民临时  安置点Z2 | 52.9 | 44.4 | 53.1 | 43.9 |

**\*\*\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*\*\***

**报告编制： 报告审核： 报告签发：**

**签发日期：**