关于我县集中式饮用水源地石门、曹口堰水库问题整改信息公示

一、反馈的问题

祁东县石门水库和曹口堰水库饮用水源地保护区原住民生活污水未截污，污水未经有效搜集处理，直接排向保护区。

二、整改目标

加强对饮用水源保护区环境监管，确保辖区群众饮用水安全

三、整改措施

开展实地核查。经核实，曹口堰水库有1条水沟入库，石门水库有2条水沟入库，均为山水引流而修建的沟渠。其中居住在此沟渠附近的曹口堰水库附近居民都安装了生活污水专用管道和四格型化粪池，石门水库沟渠附近的房屋无农户实际居住、生活。

四、整改完成情况

曹口堰水库与石门水库目前无原住民生活污水直排保护区的现象。下一步，玉合街道将持续加强巡查、宣传，加强库区常态化巡查，对保护区居民生活集中区进行重点排查，深入梳理可能存在的污染风险，做到防患未然。同时联动曹口堰水库管理所、石门水库管理所、文明创建志愿者对库区沿线农户开展环保专项宣传活动，提升居民环保意识。

五、拟办结销号时间

2024年6月30日

六、公示时间

2024年10月15日-2024年6月20日

对以上整改情况有异议者，请以书面或电话等方式实名反馈。

受理部门：衡阳市生态环境局祁东分局

地    址：祁东县迎宾路16号

联系电话：13762425504