祁东县村级光伏扶贫电站月发电量及运维费结算明细(2019年10月１日至2020年4月30日)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 电站统一运维管理以来月发电量（千瓦时） | 2020年3-4月上网电费合计（元） | 2019年9月至2020年3月运维费（元） | 扣除2019年9月至2020年3月运维费后结余（元） |
| 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 小计 |
| 1 | 白地市镇 | 黄花场村村级电站 | 6815 | 4434 | 4107 | 3286 | 2457 | 3264 | 3453 | 27816 | 3022.65 | 2225.28 | 797.37 |
| 2 | 步云桥镇 | 拔茅冲村村级电站1 | 7712 | 5024 | 5089 | 4380 | 2897 | 3629 | 3762 | 32493 | 3325.95 | 2599.44 | 726.51 |
| 3 | 步云桥镇 | 拔茅冲村村级电站2 | 3890 | 2495 | 2453 | 2088 | 1374 | 1776 | 1861 | 15937 | 1636.65 | 1274.96 | 361.69 |
| 4 | 步云桥镇 | 桥石村村级电站 | 4658 | 4129 | 3993 | 3434 | 2273 | 2533 | 3068 | 24088 | 2520.45 | 1927.04 | 593.41 |
| 5 | 步云桥镇 | 金龙岩村村级电站 | 6987 | 4452 | 4432 | 3768 | 2533 | 3211 | 3386 | 28769 | 2968.65 | 2301.52 | 667.13 |
| 6 | 步云桥镇 | 圆山村村级电站 | 6598 | 4374 | 3983 | 3165 | 2441 | 2981 | 3413 | 26955 | 2877.3 | 2156.4 | 720.9 |
| 7 | 步云桥镇 | 黄龙江村村级电站 | 7041 | 4629 | 4400 | 3720 | 2589 | 3293 | 3506 | 29178 | 3059.55 | 2334.24 | 725.31 |
| 8 | 步云桥镇 | 秋山村村级电站 | 6401 | 4844 | 4930 | 4308 | 2889 | 3486 | 3547 | 30405 | 3164.85 | 2432.4 | 732.45 |
| 9 | 步云桥镇 | 桥家冲村村级电站 | 6333 | 4022 | 3666 | 3092 | 2266 | 2989 | 3275 | 25643 | 2818.8 | 2051.44 | 767.36 |
| 10 | 步云桥镇 | 戽塘村村级电站 | 7073 | 4982 | 4958 | 4251 | 2969 | 3605 | 3753 | 31591 | 3311.1 | 2527.28 | 783.82 |
| 11 | 城连墟乡 | 胜福村村级电站 | 6695 | 4391 | 4177 | 3750 | 2670 | 3302 | 3612 | 28597 | 3111.3 | 2287.76 | 823.54 |
| 12 | 城连墟乡 | 永隆村村级电站 | 6505 | 4569 | 4345 | 3937 | 2797 | 3368 | 3676 | 29197 | 3169.8 | 2335.76 | 834.04 |
| 13 | 城连墟乡 | 福油村村级电站 | 6295 | 4671 | 4217 | 3801 | 2654 | 3272 | 3671 | 28581 | 3124.35 | 2286.48 | 837.87 |
| 14 | 城连墟乡 | 和平新村村级电站 | 5429 | 3750 | 3005 | 2064 | 2010 | 2916 | 3411 | 22585 | 2847.15 | 1806.8 | 1040.35 |
| 15 | 风石堰镇 | 花屋村村级电站 | 6865 | 4109 | 4176 | 3538 | 2410 | 3201 | 3400 | 27699 | 2970.45 | 2215.92 | 754.53 |
| 16 | 凤歧坪乡 | 清华山村村级电站 | 6740 | 4954 | 4964 | 4340 | 2813 | 3492 | 3788 | 31091 | 3276 | 2487.28 | 788.72 |
| 17 | 凤歧坪乡 | 嘉达村村级电站 | 6386 | 5067 | 5068 | 4422 | 2881 | 3502 | 3885 | 31211 | 3324.15 | 2496.88 | 827.27 |
| 18 | 凤歧坪乡 | 茅亭子村村级电站 | 7344 | 3681 | 4952 | 4276 | 2885 | 3480 | 3876 | 30494 | 3310.2 | 2439.52 | 870.68 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 电站统一运维管理以来月发电量（千瓦时） | 2020年3-4月上网电费合计（元） | 2019年9月至2020年3月运维费（元） | 扣除2019年9月至2020年3月运维费后结余（元） |
| 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 小计 |
| 19 | 凤歧坪乡 | 凤池坪村村级电站 | 6858 | 4521 | 4434 | 3692 | 2612 | 3381 | 3814 | 29312 | 3237.75 | 2344.96 | 892.79 |
| 20 | 凤歧坪乡 | 宝莲洞村村级电站 | 6518 | 3319 | 4634 | 3938 | 2702 | 3418 | 3798 | 28327 | 3247.2 | 2266.16 | 981.04 |
| 21 | 凤歧坪乡 | 韭菜坪村村级电站 | 10669 | 7627 | 7568 | 6401 | 4542 | 5511 | 6094 | 48412 | 5222.25 | 3872.96 | 1349.29 |
| 22 | 官家嘴镇 | 清联居联村电站 | 7640 | 4823 | 4555 | 3637 | 2643 | 3463 | 3527 | 30288 | 3145.5 | 2423.04 | 722.46 |
| 23 | 官家嘴镇 | 金红居联村电站 | 7661 | 4812 | 4605 | 3707 | 2648 | 3419 | 3611 | 30463 | 3163.5 | 2437.04 | 726.46 |
| 24 | 官家嘴镇 | 草源冲村村级电站 | 7870 | 5188 | 5079 | 4325 | 2958 | 3739 | 3864 | 33023 | 3421.35 | 2641.84 | 779.51 |
| 25 | 官家嘴镇 | 三角村村级电站 | 7513 | 4629 | 4499 | 3731 | 2734 | 3497 | 3776 | 30379 | 3272.85 | 2430.32 | 842.53 |
| 26 | 过水坪镇 | 大兴岭村村级电站 | 6595 | 4215 | 4270 | 3301 | 2389 | 3025 | 3060 | 26855 | 2738.25 | 2148.4 | 589.85 |
| 27 | 过水坪镇 | 明远峰村村级电站 | 7266 | 4472 | 4647 | 3719 | 2693 | 3476 | 3283 | 29556 | 3041.55 | 2364.48 | 677.07 |
| 28 | 黄土铺镇 | 双溪村村级电站 | 6794 | 4337 | 4045 | 3463 | 2346 | 3021 | 3280 | 27286 | 2835.45 | 2182.88 | 652.57 |
| 29 | 蒋家桥镇 | 罗塘村村级电站 | 7010 | 4665 | 3973 | 3213 | 2249 | 1993 | 2985 | 26088 | 2240.1 | 2087.04 | 153.06 |
| 30 | 蒋家桥镇 | 小坪村村级电站 | 6426 | 4362 | 4177 | 3445 | 2494 | 3172 | 3639 | 27715 | 3064.95 | 2217.2 | 847.75 |
| 31 | 蒋家桥镇 | 祖山湾村村级电站 | 7202 | 4879 | 4138 | 4025 | 2873 | 3542 | 3801 | 30460 | 3304.35 | 2436.8 | 867.55 |
| 32 | 蒋家桥镇 | 胡坪村村级电站 | 6491 | 4260 | 3784 | 2607 | 2253 | 3088 | 3553 | 26036 | 2988.45 | 2082.88 | 905.57 |
| 33 | 蒋家桥镇 | 新岭村村级电站 | 12311 | 8134 | 7712 | 6567 | 4500 | 5598 | 6239 | 51061 | 5326.65 | 4084.88 | 1241.77 |
| 34 | 粮市镇 | 东安村村级电站 | 7205 | 4820 | 4747 | 4090 | 2864 | 3407 | 3260 | 30393 | 3000.15 | 2431.44 | 568.71 |
| 35 | 灵官镇 | 枣园村村级电站 | 6899 | 4496 | 4299 | 2840 | 2276 | 3170 | 3122 | 27102 | 2831.4 | 2168.16 | 663.24 |
| 36 | 马杜桥乡 | 石门山村村级电站 | 6382 | 4800 | 4735 | 4053 | 2579 | 3454 | 2504 | 28507 | 2681.1 | 2280.56 | 400.54 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 电站统一运维管理以来月发电量（千瓦时） | 2020年3-4月上网电费合计（元） | 2019年9月至2020年3月运维费（元） | 扣除2019年9月至2020年3月运维费后结余（元） |
| 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 2020年1月 | 2020年2月 | 2020年3月 | 2020年4月 | 小计 |
| 37 | 马杜桥乡 | 白源村村级电站 | 7261 | 4430 | 4435 | 3567 | 2391 | 3038 | 3059 | 28181 | 2743.65 | 2254.48 | 489.17 |
| 38 | 马杜桥乡 | 乐园村村级电站 | 7435 | 4706 | 4615 | 3873 | 2541 | 3291 | 3574 | 30035 | 3089.25 | 2402.8 | 686.45 |
| 39 | 马杜桥乡 | 星桥村村级电站 | 7260 | 4452 | 4261 | 3669 | 2555 | 3277 | 3501 | 28975 | 3050.1 | 2318 | 732.1 |
| 40 | 马杜桥乡 | 马杜桥村村级电站 | 7446 | 4626 | 4458 | 3841 | 2657 | 3428 | 3546 | 30002 | 3138.3 | 2400.16 | 738.14 |
| 41 | 马杜桥乡 | 延塘村村级电站 | 6743 | 4512 | 4339 | 3760 | 2496 | 3280 | 3548 | 28678 | 3072.6 | 2294.24 | 778.36 |
| 42 | 鸟江镇 | 杨柳村村级电站 | 7294 | 4241 | 4481 | 3641 | 2730 | 3328 | 3390 | 29105 | 3023.1 | 2328.4 | 694.7 |
| 43 | 太和堂镇 | 腾云岭村村级电站 | 5492 | 4053 | 4401 | 3904 | 2426 | 2603 | 3183 | 26062 | 2603.7 | 2084.96 | 518.74 |
| 44 | 太和堂镇 | 圆珠山村村级电站 | 6675 | 4531 | 4209 | 3611 | 2480 | 3135 | 3164 | 27805 | 2834.55 | 2224.4 | 610.15 |
| 45 | 太和堂镇 | 把关口村村级电站 | 6953 | 4814 | 4568 | 3819 | 2647 | 3342 | 3347 | 29490 | 3010.05 | 2359.2 | 650.85 |
| 46 | 太和堂镇 | 玉溪村村级电站 | 6536 | 4711 | 4473 | 3786 | 2484 | 3246 | 3286 | 28522 | 2939.4 | 2281.76 | 657.64 |
| 47 | 太和堂镇 | 桃源村村级电站 | 6557 | 4791 | 4568 | 3790 | 2541 | 3301 | 3392 | 28940 | 3011.85 | 2315.2 | 696.65 |
| 48 | 太和堂镇 | 湖湾村村级电站 | 7001 | 4778 | 4629 | 3941 | 2648 | 3451 | 3453 | 29901 | 3106.8 | 2392.08 | 714.72 |
| 49 | 太和堂镇 | 祁水源村村级电站 | 5614 | 4283 | 4572 | 3915 | 2506 | 3179 | 3490 | 27559 | 3001.05 | 2204.72 | 796.33 |
| 50 | 太和堂镇 | 良村村级电站 | 6639 | 4635 | 4317 | 3610 | 2498 | 3282 | 3579 | 28560 | 3087.45 | 2284.8 | 802.65 |
| 51 | 太和堂镇 | 大塘村村级电站 | 6222 | 4087 | 3899 | 3081 | 2270 | 3137 | 3315 | 26011 | 2903.4 | 2080.88 | 822.52 |
| 52 | 太和堂镇 | 高龙村村级电站 | 10762 | 8053 | 7868 | 6873 | 4293 | 5548 | 5508 | 48905 | 4975.2 | 3912.4 | 1062.8 |
| 53 | 玉合街道 | 大福村村级电站 | 7254 | 4404 | 4291 | 3391 | 2393 | 3092 | 3242 | 28067 | 2850.3 | 2245.36 | 604.94 |
| 54 | 玉合街道 | 绿野村村级电站 | 7559 | 4763 | 4778 | 3839 | 2700 | 3420 | 3573 | 30632 | 3146.85 | 2450.56 | 696.29 |
| 55 | 玉合街道 | 玖隆村村级电站 | 8008 | 5194 | 5120 | 4192 | 2859 | 3615 | 3768 | 32756 | 3322.35 | 2620.48 | 701.87 |
| 56 | 玉合街道 | 何家村村级电站 | 7457 | 4748 | 4668 | 3839 | 2668 | 3414 | 3594 | 30388 | 3153.6 | 2431.04 | 722.56 |
| 合 计 | 393245 | 261748 | 255766 | 214316 | 148946 | 188081 | 200065 | 1662167 | 174665.7 | 132973.36 | 41692.34 |