附表3  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£；重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重点水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他£； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放£；间接排放R；其他£ |  |  | 水温£；径流£；水域面积£ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物R；pH值£；热污染£；富营养化£；其他£ |  |  | 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他£ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染型 |  |  | 水文要素型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级£；二级£；三级A£；三级BR； |  |  | 一级£；二级£；三级£ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建R；在建£；拟建£；其他£ | 拟替代的污染源£ |  | 排污许可证£；环评£；环保验收£；既有实测£；现场监测£； 入河排放口数据£；其他R |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  | 生态环境保护主管部门R；现状补充监测£；其他R |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发£；开发量40%以下£；开发量40%以上£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  | 水行政主管部门£；现状补充监测R；其他R |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季£；冬季£ |  |  | （pH、DO、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、粪大肠菌群、硫化物） |  |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类£；II类£；III类R；IV类£；V类£ 近岸海域：第一类£；第二类£；第三类£；第四类£ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£；春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 不达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标£；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标R；不达标£ 水环境保护目标质量状况：达标£；不达标£ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标£；不达标£ 底泥污染评价£ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价£ 水环境质量回顾评价£ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期£；平水期£；平水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 设计水文条件£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期£；生产运行期£；服务期满后£ 正常工况£；非正常工况£ 污染控制和减缓措施方案£ 区（流）域环境质量改善目标要求情景£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解£；解析解£；其他£ 导则推荐模式£；其他£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标£；替代源削减£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求£ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标R 满足水环境保护目标质量要求R 水环境控制单元或断面水质达标R 满足重点水污染物排放总量控制要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足流域（区域）水环境质量改善目标要求£ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价£ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价£ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ COD ） |  | （ 0.853 ） |  |  |  | （ 60 ） |  |  |
|  |  | （ NH3-N ） |  | （ 0.114 ） |  |  |  | （ 8 ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动R；自动£；无监测£ |  |  | 手动R；自动£；无监测£ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （归阳污水处理厂排污口上游500m，下游1000m） |  |  | （厂区污水总排口 ） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油） |  |  | （pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、石油类、氟化物、硫化物） |  |  |  |
|  | 污染源排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |