表K.1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  | 脱脂剂（硫酸） |  | 氟碳油漆（二甲苯） | 稀释剂（二甲苯） |  |  | 废矿物油 |  | 天然气 |  | 生产废水处理污泥 |  | 废活性炭 |  |  | 废脱脂液、钝化液 |
|  |  | 存在总量/t |  | 0.6 |  | 0.4 | 0.09 |  |  | 0.01 |  | 在线量：0.01 |  | 4.828 |  | 12.0072 |  |  | 0.025 |
|  | 环境敏感性 | 大气 |  | 500m范围内人口数 约0 人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 约25000 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 |  | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1□ |  |  |  |  | F2□ |  |  |  | F3□ |  |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1□ |  |  |  |  | S2□ |  |  |  | S3□ |  |  |
|  |  | 地下水 |  | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1□ |  |  |  |  | G2□ |  |  |  | G3□ |  |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1□ |  |  |  |  | D2□ |  |  |  | D3□ |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 |  | Q＜1 |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  | Q＞100□ |  |  |
|  |  | M值 |  | M1□ |  |  |  | M2□ |  |  |  |  | M3□ |  |  |  | M4 |  |  |
|  |  | P值 |  | P1□ |  |  |  | P2□ |  |  |  |  | P3□ |  |  |  | P4 |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  | E1 |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  | E1□ |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  |  | IV□ |  | III□ |  |  |  |  | II□ |  |  |  | I |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气 |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  | 地下水□ |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 |  | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  |  | 1、风险管理及减缓风险措施 ①强化风险意识，加强安全生产管理，对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训，确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能； ②根据消防要求配备灭火器、消火栓、应急池等消防设备，同时定期对上述设备进行检查，确保消防设施处于正常状况下； ③仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。 ④车间内应禁止吸烟、使用明火。 ⑤车间应设置通风设备，保持车间空气流通顺畅，经常性的对通风设备进行检修，确保设备正常运行；同时应配备有备用的通风设备。 ⑥制定应急预案，加强应急演练。 2、运输过程污染风险及防范对策 本项目产品多数采用桶装，在运输过程中若发生交通事故，桶被撞破，运输货品泄漏将对土壤、空气及水体造成污染。运输车辆应根据运输物质的性质准备相应的物资和器材。一旦出现运输过程泄漏事故产生，一面搞好现场保护，及时处置，同时迅速与当地公安消防和环保部门联系，消除或减缓事故造成的不良影响。 3、末端处置过程风险防范措施 ①完善生产过程油漆废气和车间粉尘的收集和处理系统，减少车间内无组织废气排放量；加强废气等末端治理设施的维护和检修，确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则停止生产。 ②对污水处理设施及管道接口进行防渗处理，避免废水渗漏污染地下水。 ③加强对污水处理系统的管理与维护，以防止发生污水处理系统非正常运作甚至故障，避免事故性排放。 ④污水处理系统设置调节池，当废水处理设施发生故障，保证调节池能暂存一定量废水。 ⑤建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 ⑥根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定设置专用的危险废物贮存场所，贮存场所进行防渗处理、防雨、设置醒目的标志，制订危废管理制度，建立危废产生台账，对危险废物实行严格管理，生产班组与公司危废暂存库实行专人负责交接。危险废物委托有资质的单位进行转移、处置，做好转移联单、台账等记录。 ⑨根据企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等相关法律法规要求制定突发环境事件应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  |  | 环境风险可防控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |