| 项目 名称 | 年产500吨红薯粉建设项目 意见修改清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 存在技术问题 | 修改说明 |
| 1 | 核实生产线数量、主要生产设备数量，补充原料、产品含水率，补充产品质量标准，核实产品方案 | 已修改补充P2-3 |
| 2 | 细化生产工艺技术参数、物料输送方式说明，明确热源，补充成型、切条/切片/切丝等工序 | 已修改P17-18 |
| 3 | 分别给出设备清洗废水量、地面清洗废水量、成型加热废水量、冷却废水量，明确各类废水污染物产排浓度源强依据，核实废水处理设施规模、排放去向，根据项目所在地管网建设规划、污水处理厂运行时间、项目投产时间等方面核实项目废水是否可排入乡镇污水处理厂，据此提出不同的废水处理工艺及排放标准要求，补充项目废水排放路径图 | 已修改补充P5，P21，P32，P34，已补充附图 |
| 4 | 核实投料粉尘收尘方式 | 已修改P21-23，P28-31 |
| 5 | 核实废水处理污泥是否自行压滤处理 | 已修改P32-33 |
| 6 | 核实环保投资估算，完善环保验收内容 | 已修改P40-41 |
| 已全文统一 |  |  |